## Лист1
Позиция | Наименование (номенклатура) | Магазин | Кол-во | Цена со скидкой | Розница | Сумма скидка | Сумма Розинца | Итого скидка | Итого Розинца
1 | Автоматический выключатель Schneider electric iC60N C16A 3p | Авито | 1 | 1000 | 3200 | 1000 | 3200 | 32667.2 | 40877
2 | Автомат защиты двигателя 1,6-2,5A GZ1E07 Schneider Electric | АВС | 2 | 1869.6 | 2280 | 3739.2 | 4560
3 | Автомат пуска двигателя ABB 6.3-10А MS116 | ЭТМ | 1 | 2009 | 2500 | 2009 | 2500
4 | Выключатель автоматический C 16А 1P 6000A Resi9 R9F12116 | ЭТМ | 2 | 191 | 231 | 382 | 462
5 | Выключатель автоматический C 6А 1P 6000A Resi9 | ЭТМ | 1 | 280 | 320 | 280 | 320
6 | Контактор 3-пол., 9А 400В AC3 220В 50ГЦ, 1но LC1E0910M5 Schneider electric | АВС | 3 | 593 | 739 | 1779 | 2217
7 | Реле 4 перекл. контакта 6А 230В AC RXM4AB1P7 Schneider electric | АВС | 1 | 602 | 865 | 602 | 865
8 | Комплект тонкое реле + розетка 1п/к, 6А, 230В АС/DC, винт. Клемма RSL1PVPU Schneider Electric | АВС | 1 | 627 | 967 | 627 | 967
9 | Шина нулевая в комбинированном DIN-изоляторе типа "Стойка" ШНИ-8х12-8-КС-С ИЭК | АВС | 2 | 134 | 220 | 268 | 440
10 | Ящик пластиковый IEK | Русский Свет | 1 | 2500 | 3800 | 2500 | 3800
11 | DIN-рейка 35х7,5 мм длиной 600 мм | АВС | 1 | 238 | 309 | 238 | 309
12 | Кабель-канал перфорир. 25х30 5/8 ДКС | АВС | 1 | 164 | 215 | 164 | 215
13 | Клемма пружинная ST 2,5 мм2 серая BU Phoenix Contact | АВС | 27 | 31 | 58 | 837 | 1566
14 | Клемма пружинная ST 2,5 мм2 синяя BU Phoenix Contact | АВС | 5 | 31 | 58 | 155 | 290
15 | Клемма пружинная ST 2,5-TWIN Phoenix Contact | АВС | 2 | 40 | 65 | 80 | 130
16 | Клемма втычная PT 2,5-PE ж/з Phoenix Contact | АВС | 4 | 161 | 240 | 644 | 960
17 | Перемычка Phoenix contact | АВС | 1 | 150 | 180 | 150 | 180
18 | Заглушка | АВС | 4 | 20 | 30 | 80 | 120
19 | Концевой стопор CLIPFIX 35-5 V0 Phoenix Contact | АВС | 9 | 34 | 48 | 306 | 432
20 | Маркировка ONKA |  | 1 | 240 | 240 | 240 | 240
21 | Кнопка зеленая (1НО/1НЗ) XB7NA35 | АВС | 1 | 248 | 300 | 248 | 300
22 | Кнопка красная (1НО/1НЗ) XB7NA45 | АВС | 1 | 248 | 300 | 248 | 300
23 | Ревунок | Яндекс | 1 | 450 | 450 | 450 | 450
24 | ТДМ переключатель с лампочкой | Яндекс | 1 | 430 | 430 | 430 | 430
25 | Сигнальная лампа-светодиод зеленая 230В XB7EV03MP | АВС | 3 | 201 | 242 | 603 | 726
26 | Переключатель черный 2 пол. с фикс. (1НО+1НЗ) XB7ND25 | АВС | 1 | 422 | 509 | 422 | 509
27 | Коробка Влагостойкая | Озон | 1 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
28 | Таблица на пульт |  | 1 | 190 | 190 | 190 | 190
29 | Датчик потока воздуха SL101 | из Германии | 1 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000
30 | Кабель ПУГВ 2.5 | АВС | 25 | 21.76 | 25 | 544 | 625
31 | Кабель ПУГВ 1.5 | АВС |  |  |  | 150 | 210
32 | Кабель ПУГВ 0.5 | АВС | 30 | 5 | 7 | 100 | 130
33 | НШВИ 2.5 | АВС | 100 | 1 | 1.3 | 100 | 130
34 | НШВИ 0.5 | АВС | 10 | 0.8 | 1 | 8 | 10
35 | Маркировка для принтера |  | 1 | 94 | 94 | 94 | 94