## Лист1
1. | Вводной автомат | Schneider Electric ACTI9 Выключатель автоматический 3-пол. 16A C 6кА iC60N Schneider Electric | 1 | 1818 | 1818 | АВС | 53933 | 15% | 62022.95
2. | Автомат защиты двигателя | АВТ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1,6-2,5A Schneider electric GZ1E | 3 | 1945 | 5835 | АВС
3. | Автомат цепь управления+ блок питания | Выключатель автоматический 1-пол. 6A C 6кА iK60N Schneider Electric | 2 | 420 | 840 | АВС
4. | Автомат розетка | Выключатель автоматический 1-пол. 16A C 6кА iK60N Schneider Electric | 1 | 365 | 365 | АВС |  |  | Аналоговая система
5. | Магнитный контактор | Контактор 3-пол., 9А 400В AC3 220В 50ГЦ, 1но LC1E0910M5 | 3 | 700 | 2100 | АВС
6. | Промежуточное реле | RXM4AB2P7PVM Schneider electric 4 CO 230V Комплект из реле, колодки, скобы, маркировки, 4С/О, 6А, ~230В | 1 | 920 | 920 | ЭТМ
7. | Реле сигнал на ревунок | Реле 24В Finder | 1 | 600 | 600 | в наличии
8. | Переключатели для света и цепи управления | Переключатель черный 2 пол. с фикс. (1НО+1НЗ) XB7ND25 | 2 | 500 | 1000 | АВС
9. | Блок питания 24В | EDR-150-24 | 1 | 2200 | 2200
10. | Стопор концевой | Концевой стопор CLIPFIX 35-5 V0 Phoenix Contact | 10 | 35 | 350 | АВС
11. | Лампа сигнальная | Сигнальная лампа-светодиод зеленая 230В | 4 | 210 | 840
12. | Ревунок | Сигнализатор звуковой AD22-22M/r31 d22 мм (LED) индикация 220В AC красный TDM SQ0746-0004 | 1 | 430 | 430
13. | Кнопка пуск,стоп | Harmony Кнопка зеленая (1НО) | 2 | 185 | 370
14. | Измеритель | ИТП-14.КР.Щ9.К | 1 | 3500 | 3500
15. | Din-рейка | DIN-рейка 35х7,5 мм длиной 300 мм | 2 | 150 | 300
16. | Клеммы | комплект | 1 | 1500 | 1500
17. | Кабель | Комплект | 1 | 1000 | 1000
18. | Обжимки и прочее |  | 1 | 500 | 500
19. | Ящик | Пластиковый | 1 | 3000 | 3000
20. | Датчик скорости потока воздуха |  | 1 | 24765 | 24765
21. | Провода до лицевой панели+ всякая переферия + провода до лицевой панели ну и всякие мелочи |  | 1 | 1500 | 1500
22. | Маркировка |  | 1 | 200 | 200
1. | Вводной автомат | Schneider Electric ACTI9 Выключатель автоматический 3-пол. 16A C 6кА iC60N Schneider Electric | 1 | 1818 | 1818 | АВС | 34768 | 15% | 39983.2
2. | Автомат защиты двигателя | АВТ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1,6-2,5A Schneider electric GZ1E | 3 | 1945 | 5835 | АВС
3. | Автомат цепь управления+ блок питания | Выключатель автоматический 1-пол. 6A C 6кА iK60N Schneider Electric | 2 | 420 | 840 | АВС
4. | Автомат розетка | Выключатель автоматический 1-пол. 16A C 6кА iK60N Schneider Electric | 1 | 365 | 365 | АВС |  |  | Релейная система
5. | Магнитный контактор | Контактор 3-пол., 9А 400В AC3 220В 50ГЦ, 1но LC1E0910M5 | 3 | 700 | 2100 | АВС
6. | Промежуточное реле | RXM4AB2P7PVM Schneider electric 4 CO 230V Комплект из реле, колодки, скобы, маркировки, 4С/О, 6А, ~230В | 1 | 920 | 920 | ЭТМ
7. | Реле сигнал на ревунок | Реле 24В Finder | 0 | 600 | 0 | в наличии
8. | Переключатели для света и цепи управления | Переключатель черный 2 пол. с фикс. (1НО+1НЗ) XB7ND25 | 2 | 500 | 1000 | АВС
9. | Блок питания 24В | EDR-150-24 | 0 | 2200 | 0
10. | Стопор концевой | Концевой стопор CLIPFIX 35-5 V0 Phoenix Contact | 10 | 35 | 350 | АВС
11. | Лампа сигнальная | Сигнальная лампа-светодиод зеленая 230В | 4 | 210 | 840
12. | Ревунок | Сигнализатор звуковой AD22-22M/r31 d22 мм (LED) индикация 220В AC красный TDM SQ0746-0004 | 1 | 430 | 430
13. | Кнопка пуск,стоп | Harmony Кнопка зеленая (1НО) | 2 | 185 | 370
14. | Измеритель | ИТП-14.КР.Щ9.К | 0 | 3500 | 0
15. | Din-рейка | DIN-рейка 35х7,5 мм длиной 300 мм | 2 | 150 | 300
16. | Клеммы | комплект | 1 | 1500 | 1500
17. | Кабель | Комплект | 1 | 1000 | 1000
18. | Обжимки и прочее |  | 1 | 500 | 500
19. | Ящик | Пластиковый | 1 | 3000 | 3000
20. | Датчик скорости потока воздуха | реле | 1 | 11900 | 11900
21. | Провода до лицевой панели+ всякая переферия + провода до лицевой панели ну и всякие мелочи |  | 1 | 1500 | 1500
22. | Маркировка |  | 1 | 200 | 200
1. | Вводной автомат | Schneider Electric ACTI9 Выключатель автоматический 3-пол. 16A C 6кА iC60N Schneider Electric | 1 | 1818 | 1818 | АВС | 27568 | 15% | 31703.2
2. | Автомат защиты двигателя | АВТ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1,6-2,5A Schneider electric GZ1E | 3 | 1945 | 5835 | АВС
3. | Автомат цепь управления+ блок питания | Выключатель автоматический 1-пол. 6A C 6кА iK60N Schneider Electric | 2 | 420 | 840 | АВС
4. | Автомат розетка | Выключатель автоматический 1-пол. 16A C 6кА iK60N Schneider Electric | 1 | 365 | 365 | АВС |  |  | Система как у милованова
5. | Магнитный контактор | Контактор 3-пол., 9А 400В AC3 220В 50ГЦ, 1но LC1E0910M5 | 3 | 700 | 2100 | АВС
6. | Промежуточное реле | RXM4AB2P7PVM Schneider electric 4 CO 230V Комплект из реле, колодки, скобы, маркировки, 4С/О, 6А, ~230В | 1 | 920 | 920 | ЭТМ
7. | Реле сигнал на ревунок | Реле 24В Finder | 0 | 600 | 0 | в наличии
8. | Переключатели для света и цепи управления | Переключатель черный 2 пол. с фикс. (1НО+1НЗ) XB7ND25 | 2 | 500 | 1000 | АВС
9. | Блок питания 24В | EDR-150-24 | 0 | 2200 | 0
10. | Стопор концевой | Концевой стопор CLIPFIX 35-5 V0 Phoenix Contact | 10 | 35 | 350 | АВС
11. | Лампа сигнальная | Сигнальная лампа-светодиод зеленая 230В | 4 | 210 | 840
12. | Ревунок | Сигнализатор звуковой AD22-22M/r31 d22 мм (LED) индикация 220В AC красный TDM SQ0746-0004 | 1 | 430 | 430
13. | Кнопка пуск,стоп | Harmony Кнопка зеленая (1НО) | 2 | 185 | 370
14. | Измеритель | ИТП-14.КР.Щ9.К | 0 | 3500 | 0
15. | Din-рейка | DIN-рейка 35х7,5 мм длиной 300 мм | 2 | 150 | 300
16. | Клеммы | комплект | 1 | 1500 | 1500
17. | Кабель | Комплект | 1 | 1000 | 1000
18. | Обжимки и прочее |  | 1 | 500 | 500
19. | Ящик | Пластиковый | 1 | 3000 | 3000
20. | Датчик скорости потока воздуха | реле | 1 | 4700 | 4700
21. | Провода до лицевой панели+ всякая переферия + провода до лицевой панели ну и всякие мелочи |  | 1 | 1500 | 1500
22. | Маркировка |  | 1 | 200 | 200